Włocławek, 16 kwiecień 2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

/zamówienie o wartości poniżej 130.000 zł/

Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Chopina 8 we Włocławku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

„Serwis obiektów nawodnych znajdujących się na Przystani Wodnej na rzece Wiśle im Jerzego Bojańczyka przy ul. Piwnej 1a we Włocławku oraz na Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187 we Włocławku”.

Opis przedmiotu zamówienia:

- W skład obiektu nawodnego na Przystani Wodnej na rzece Wiśle im Jerzego Bojańczyka przy ul. Piwnej 1a we Włocławku objętego serwisem wchodzą:

- żelbetowy pomost pływający typy SF 1030 – 12 m – 12 sztuk;

- trap dojściowy z poręczami L= 1,5x10,0m – 1 sztuka;

- płyta ślizgowa – 2 sztuki;

- prowadnica pala rolkowa kal. 800 mm – 14 sztuk;

- łącze wzdłużne typu W200 – 22 sztuki;

- trap dojściowy z poręczami – 1 sztuka;

- postument ratowniczy – 6 sztuk;

- drabinka ratownicza – 6 sztuk;

- postument zasilający 4x16A+woda – 12 sztuk;

- knaga alu 3,0 t – 24 sztuki;

- Y-bom – 3 sztuki;

- Y –bom z pokładem – 3 sztuk;

- pływak betonowy z pokładem typ SF31 – 1 sztuk;

- poler 10 t – 24 sztuk.

- W skład obiektów nawodnych na Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187 we Włocławku objętego serwisem wchodzą:

Pierwszy obiekt składa się z następujących elementów:

- żelbetowy pomost pływający typy SF 1030 – 9,0 m – 2 sztuk;

- żelbetowy pomost pływający typy SF 1024 – 12,0m – 8 sztuk;

- łącze typu W-200 – 14 sztuk;

- łącze poprzeczne typu W-250LT – 1 sztuka;

- prowadnica pala kal. 457 mm – 15 sztuk;

- trap dojściowy– 3 sztuki;

- poler 10 t  – 6 sztuk;

- knaga alu 3 t – 20 sztuk;

- postument ratowniczy – 3 sztuki;

- drabinka ratownicza – 4 sztuki;

- postument zasilający – 3 sztuki;

- Y-bom – 7 sztuk;

- Y –bom z pokładem – 7 sztuk;

- pomost kajakowy -1 sztuka.

Drugi obiekt oddany do użytku w 2022 r. w skład którego wchodzą:

- pale żelbetowe – 20 sztuk,

- prowadnica pala – 20 sztuk,

- żelbetowy pomost pływający – 15 sztuk,

- trap wejściowy 1,5 x 6 m,

- pomost kajakowy drewniany 6 x 2,6 m,

- ratownicza drabinka bezpieczeństwa – 5 szt,

- stanowisko ratownicze z daszkiem (koło, gaśnica) – 6 sztuk,

- postument zasilający – 8 sztuk,

- knaga stalowa ocynk 130 sztuk,

- łącznik linowy pomostów – 56 sztuk,

- y-bom z pokładem drewnianym 15 sztuk,

- y-bom cumowniczy – 16 sztuk.

Dokumentacja techniczna powykonawcza znajduje się na obiekcie.

Usługa serwisowa polegać ma na  przeprowadzeniu inspekcji części nawodnej obiektów.

Inspekcji części nawodnej obiektu obejmuje:

- wnikliwą kontrole wizualna stanu pomostów i sprzętu na nich zamontowanych powyżej linii wodnej;

- sprawdzenie stanu powłok zewnętrznych pomostów;

- sprawdzenie i regulację łączy pomostowych;

- sprawdzenie drożności odpływów studzienek montażowych pomostów;

- sprawdzenie zamocowania knag i polerów cumowniczych ;

- sprawdzenie zamocowania i stopni zużycia rolek prowadnic palowych;

- sprawdzenie odbojnic i ich elementów mocujących;

- sprawdzenie poprawności działania postumentów zasilających;

- sprawdzenie i regulację zawiesi trapowych;

- sprawdzenie szczelności i regulację zamocowań pływaków Y-bomów;

- sprawdzenie i regulację połączeń pomost - Y-bom;

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo sporządzić pisemny raport/protokół 
z wykonania przeglądu.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- natychmiastowego poinformowania pisemnie Zamawiającego o stwierdzonych podczas przeprowadzania inspekcji uszkodzeniach obiektu nawodnego, które wymagają konieczności dokonania naprawy lub wymiany elementów obiektu nawodnego.

Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2024 r.

Miejsce realizacji zamówienia:

- Przystań Wodna na rzece Wiśle im Jerzego Bojańczyka  przy ul. Piwnej 1a we Włocławku.

- Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187 we Włocławku.

Kryteria:

- cena  100%.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy 
o wypełnienie załączonego formularza ofertowego oraz przesłanie e-mailem na adres: administrator@osir.wloclawek.pl, najpóźniej do dnia: 19.04.2024 r. do godziny 10:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.