Włocławek, dnia 21 maja 2024 r.

Zapytanie ofertowe 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 
którego wartość netto nie przekracza 130 tysięcy złotych.

Zgodnie z § 4 ust. 1 regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku w sprawie udzielania zamówień klasycznych o wartości równej lub niższej określonej w art. 2, ust. 1, pkt. 1 (130.000,00 zł netto) Ustawy prawo zamówień publicznych.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku

Al. Chopina 8

87 – 800 Włocławek

NIP: 8883031255,

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

„Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu 
i Rekreacji we Włocławku” – przebudowa instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim.

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty elektryczne polegające na:

przebudowie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim we Włocławku zgodnie z załączoną dokumentacją.

W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami, wiedzą budowlaną, przepisami BHP, przeciwpożarowymi, zasadami bezpieczeństwa oraz zgodnie z zaleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

- Wykonawca wykona wszelkie niezbędne roboty przygotowawcze i zabezpieczające, 
w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca dokona wszelkich koniecznych zgłoszeń i powiadomień w zakresie infrastruktury branżowej i innych wynikających z przepisów prawa budowlanego.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania kontrolne oraz inne niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca przygotuje oraz przekaże Zamawiającemu, dokumentację powykonawczą zadania (2 komplety) w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stworzenie właściwych i bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych osób.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających obszar wykonywania robót i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada za ubezpieczenia: od pożaru, szkód poczynionych osobom trzecim, ryzyka wykonywanych robót budowlanych i montażowych i inne. Ubezpieczenie budowy 
i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od rozpoczęcia robót do ich zakończenia i  musi obejmować: ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy; ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonym robotami, ubezpieczenie od zniszczenia robót objętych umową, materiałów, sprzętu, i innego mienia w czasie realizacji zadania.

- Wykonawca będzie mógł prowadzić prace w godzinach popołudniowych i nocnych.

- Wykonawca wykonując prace objęte zapytaniem nie może utrudniać funkcjonowania obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt wszelkie tablice informacyjne.

- Wykonawca wykona na własny koszt pełną dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia, jako załącznik do dokumentacji powykonawczej.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania odpadów powstałych 
w wyniku prowadzenia robót. W związku z powyższym Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest zobowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi 
w zakresie gospodarki odpadami.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania pisemnego potwierdzenia od Zamawiającego, stwierdzającego uporządkowanie terenu.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(jeżeli Zamawiający stawia takie warunki)

Zamawiający odstąpił od określania warunków udziału z postępowaniu.

- WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ BYĆ ZŁOŻONE WRAZ Z OFERTĄ
(jeżeli Zamawiający żąda takich dokumentów)

Zamawiający odstąpił od określania wykazu dokumentów jakie mają być złożone wraz z ofertą.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Do dnia 20 sierpnia 2024 r.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Całkowita cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również 
nie ujęte w opisie, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
w szczególności:

- podatek od towarów i usług (VAT),

- koszty materiałów budowlanych,

- koszt wszelkich robót przygotowawczych,

- koszt wszelkich robót porządkowych,

- koszt utrzymania zaplecza,

- koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

- koszty robót pomiarowych,

- koszt wykonania wszelkich tablic informacyjnych,

- koszt wykonania pełnej dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów robót 
od początku do zakończenia,

- koszt zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót,

- Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punku widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonanie robót w ilościach większych 
niż przewiduje opis przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, nie upoważnia Wykonawcy do żądania podwyższenia wynagrodzenia.

- Jeżeli Wykonawca udzieli upustu Zamawiającemu, to upust ten musi być wliczony w cenę oferty.

- Całkowita cena oferty brutto będzie ceną ryczałtową i nie będzie podlegała waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy.

- Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 – należy zaokrąglić w górę).

- Całkowita cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę brutto oferty, z uwzględnieniem podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

(wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert)

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena: 100%

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- nazwę firmy Wykonawcy;

- datę sporządzenia oferty;

- adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numery NIP i REGON;

- podpis Wykonawcy;

- nazwę zamówienia;

- cenę oferty brutto.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy 
o wypełnienie załączonego formularza ofertowego oraz przesłanie e-mailem na adres: administrator@osir.wloclawek.pl.

- Termin składania ofert: 29.05.2024 r. godzina 9.00.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowania bez podania przyczyny.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY LUB WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAWARCIA UMOWY NA OKREŚLONYCH PRZEZ SIEBIE WARUNKACH

- Sposób wynagrodzenia – ryczałtowe, niezmienne w okresie ważności umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

- Przewiduje się następujące odbiory robót:

- końcowy – protokół z tego odbioru, zawierający opis ewentualnych usterek wad nieistotnych i wyznaczenie terminu na ich usunięcie, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

W przypadku usterek i wad istotnych Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego oraz potwierdzenia wykonania wszystkich robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w treści umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy 
lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia – może ono nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń, niezależnych od Wykonawcy, takich jak:

- wystąpienie okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

- wydanie zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
o liczbę dni, odpowiadającą okresowi obowiązywania zakazu prowadzenia robót,

- wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych, związanych z koniecznością dokonania zmian projektowych, bądź zmiany technologii (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego),

- Zmiany wynagrodzenia na skutek niewykonania pełnego zakresu robót (roboty zaniechane) – po sporządzeniu przez Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego protokołu robót zaniechanych.

- DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji w zakresie zamówienia udziela Tomasz Jezierski, Zastępca Dyrektora OSiR we Włocławku, nr tel. 606 – 826 - 495.

Załączniki:

- Projekt techniczny,

- Kosztorys nakładczy

- Formularz ofertowy.