**Harmonogram 2025**

**Przystań ul. Płocka**

**Basen zewnętrzny – 25x12x1,5m**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Basen zewnętrzny** | *E. coli**P. aeruginosa*MętnośćChloroform, Suma THMAzotanyUtlenialnośćpHredoxchlor wolnychlor związany | *E. coli**P. aeruginosa*pHredoxchlor wolnychlor związany | *E. coli**P. aeruginosa*MętnośćUtlenialnośćpHredoxchlor wolnychlor związany | *E. coli**P. aeruginosa*pHredoxchlor wolnychlor związany | *E. coli**P. aeruginosa*MętnośćChloroform, Suma THMAzotanyUtlenialnośćpHredoxchlor wolnychlor związany | *E. coli**P. aeruginosa*pHredoxchlor wolnychlor związany |
| **System cyrkulacji-** **Basen zewnętrzny** | *E. coli**P. aeruginosa**Legionella*MętnośćChloroform, Suma THMAzotanyUtlenialnośćpHredoxchlor wolnychlor związany | *-* | *E. coli**P. aeruginosa*UtlenialnośćpHredoxchlor wolnychlor związany | *-* | *E. coli**P. aeruginosa**Legionella*MętnośćChloroform, Suma THMAzotanyUtlenialnośćpHredoxchlor wolnychlor związany | *-* |

**Basen zewnętrzny – brodzik**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **System cyrkulacji-** **Basen zewnętrzny** | *E. coli**P. aeruginosa**Mętność**Chloroform, Suma THM**Azotany**Utlenialność**pH**redox**chlor wolny**chlor związany* | *E. coli**P. aeruginosa**pH**redox**chlor wolny**chlor związany* | *E. coli**P. aeruginosa**Mętność**Utlenialność**pH**redox**chlor wolny**chlor związany*pHredoxchlor wolnychlor związany | *E. coli**P. aeruginosa**pH**redox**chlor wolny**chlor związany* | *E. coli**P. aeruginosa**Legionella**Mętność**Chloroform, Suma THM**Azotany**Utlenialność**pH**redox**chlor wolny**chlor związany* | *E. coli**P. aeruginosa**pH**redox**chlor wolny**chlor związany* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Woda doprowadzana** | azotanyutlenialność | *-* | utlenialność |  | azotanyutlenialność | *-* |
| **Natrysk – szatnia damska** | *Legionella* |  |  |  |  |  |
| **Natrysk – szatnia męska** | *Legionella* |  |  |  |  |  |